Российская Федерация

Кемеровская область - Кузбасс

# Мысковский городской округ

# Мысковский городской Совет народных депутатов

# (шестой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 ноября 2020г. № 67-н

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 23.10.2014 № 65-н «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 года»

Принято

Советом народных депутатов

Мысковского городского округа

17 ноября 2020 года

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013       № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 32 Устава Мысковского городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 23.10.2014 № 65-н «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 года» (в редакции решений от 30.05.2016 № 37-н, от 01.02.2018 № 3-н, от 01.07.2019 № 38-н) (далее - программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. По тексту программы слова ООО «Водоресурс» заменить словами «МКП МГО «Водоканал».

1.3. Таблицы №№ 1.66; 1.68; 1.70; 1.71; 1.73; 2.46; 2.55; 2.61; 2.63; 2.64 программы изложить в новых редакциях согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. В разделе 2 подраздела 2.1 программы пункты 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить главе Мысковского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Мысковского городского округа по развитию городского хозяйства экологии и промышленности, администрацию Мысковского городского округа.

Председатель Совета народных депутатов

Мысковского городского округа	                                                  А.М. Кульчицкий

Глава Мысковского городского округа 		                                 Е.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

Мысковского городского округа

от 18.11.2020г. № 67-н

«Приложение

к решению Совета народных депутатов

Мысковского городского округа

от 23.10.2014 г. № 65-н

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Мысковского городского округа |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая инновационная компания» (далее - ООО «Инжиниринговая инновационная компания») |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» (далее МКУ «УЖКХ») |
| Соисполнители Программы | Предприятия коммунального комплекса: МКП МГО «Водоканал», ООО «Теплоснаб», МУП «Тепловое хозяйство города Мыски» (далее - МУП «ТХМ»), ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания» (далее - ООО «НТТК») |
| Цели Программы | 1) Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении нормативных требований по наличию резервов; 2) Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения; 3) Обеспечить доступность для населения и бюджета Мысковского городского округа расходов на коммунальные услуги; 4) Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества; 5) Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления; 6) Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов; 7) Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов; 8) Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1) Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 2) Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; 3) Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 4) Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 5) Обеспечение сбалансированности интересов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы 2014-2024 годы: 1 этап – 2014 - 2016 годы; 2 этап – 2017 – 2019 годы; 3 этап – 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели программы | 1) Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 2) Качественные услуги для потребителей; 3) Улучшение экологической ситуации на территории городского округа; 4) Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; 5) Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры; 6) Надёжность энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2014-2016 | 2017-2019 | 2020-2024 |
| Всего, тыс. руб. | 81426,24 | 72408,90 | 379250,00 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 2322 | 0 | 0 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 32763,24 | 40442,90 | 379250,00 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 46341,00 | 31966,00 | 0 |
| Организация контроля над реализацией Программы | Администрация Мысковского городского округа |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | 1) Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 2) Снижение эксплуатационных затрат; 3) Устранение причин возникновения аварийных ситуаций; 4) Улучшение экологического состояния окружающей среды |

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов

Мысковского городского округа

от 18.11.2020г. № 67-н

Таблица 1.66 - Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2024 года с проиндексированными капитальными затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система теплоснабжения |
| 1. | Разработка схем теплоснабжения | МБ | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 |
|  |  | ОБ | 2322,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322,0 |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 157,5 | 152,5 | 95 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1164,6 |
| 3. | Ремонт ветхих тепловых сетей м-на жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786,92 | 0 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 9986,92 |
| 4. | Ремонт ветхих тепловых сетей м-на жилой застройки ТУ ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 5. | Проектирование и строительство объектов теплоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3099,5 |
| 6. | Ликвидация котельной МУП «ТХМ» | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проектирование и строительство котельной № 1 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проектирование и монтаж конвеерных весов на котельной МУП «ТХМ» | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проектирование и реконструкция тепловой сети участка ТК9-ТК10 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  | 2581 | 0 | 0 | 59,6 | 257 | 1939,42 | 95 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 21332,02 |
| Местный бюджет |  | 259 | 0 | 0 | 59,6 | 257 | 1939,42 | 95 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 19010,02 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322 |

Таблица 1.68 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источник финанси рования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Разработка проектов эксплуатации скважин №№ 807, 813, 825, 826, 810, 814, 816, 817, 818, 819, РЭС - 1 и РЭС – 2. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2. | Ограждение скважин по ЗСО первого пояса №№ 809, 825, 826, 828, РЭС №2, 819, 812, 827. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 5500 |
| 3. | Монтаж компактных систем очистки и обеззараживания питьевой воды. Скважины №№ 826, 828, 807, 827. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513,7 |
| 4. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | МБ | 2390,66 | 4164,29 | 9953,2 | 20253,2 | 3260 | 779,1 | 6742,56 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 71543,01 |
| 5. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6. | Проектирование и строительство новых объектов водоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,4 | 1061,7 | 1567,6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15184,7 |
| 7. | Профилактические работы на скважинах №№ 814,816,819,820. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Составление отсутствующих технических паспортов объектов | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 9. | Проектирование станции второго подъема хозпитьевой воды в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Проектирование реконструкции ветхого водопровода (водовод от куста скважин в м-не жилой застройки ГРЭС до станции второго подъёма по ул. Кутузова | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322,8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5322,8 |
| 11. | Разработка проекта по реконструкции ветхого водовода Ø 200 мм с увеличением диаметра с РЧВ до распределительной камеры у ВНС №805 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Реконструкция ветхого водовода Ø 200 мм с увеличением диаметра с РЧВ до распределительной камеры у ВНС №805 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Разработка проекта по реконструкции водовода Ø 300 мм из под застройки по ул. Пушкина 69 – ул. Пушкина 69 «а» | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Разведка запасов подземных вод с утверждением в ТКЗ, №№ 810, 825 | МБ | 1144,1 | 0 | 0 | 0 | 1114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258,6 |
| 15. | Проектирование водонапорной башни в пос. Подобас | МБ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 16. | Строительство водонапорной башни в пос. Подобас | МБ | 0 | 3846,89 | 2846,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693,78 |
| 17. | Проектирование и строительство водонапорной башни и подводящих сетей от ВНС № 807 пер. Нагорный | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3500 |
| 18. | Разработка проекта организации зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения питьевого назначения | МБ | 89,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1589,23 |
| 19. | Ввод в эксплуатацию РЭС № 1 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | МБ | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 367,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,48 |
| 21. | Приобретение и установка расходомеров с автоматической системой контроля и управления на объектах водоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726,49 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 7426,49 |
| 22. | Строительство скважины в поселке ТОЗ | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Проектирование скважины и сетей водопровода по ул. Карчитская | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 24. | Строительство скважины и сетей водопровода по ул. Карчитская | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| 25. | Проектирование скважины и сетей водопровода в поселке Бородино | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 26. | Строительство скважины и сетей водопровода в поселке Бородино | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| 27. | Проектирование работ по ремонту водопровода диаметром Ø 300мм от ул. Рембазовская до ул. Советская | МБ | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,01 |
| 28. | Капитальный ремонт водопровода диаметром Ø 300мм от ул. Рембазовская до ул. Советская | МБ | 528,28 | 2075,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603,8 |
| 29. | Разработка проекта ЗСО скважины ВНС № 828 в п. Берензас | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Итого по разделу |  | 4601,28 | 10692,7 | 12800,09 | 20253,2 | 8443,6 | 2208,28 | 15521,45 | 17500 | 15500 | 17500 | 11000 | 136020,6 |
| Местный бюджет |  | 4601,28 | 10692,7 | 12800,09 | 20253,2 | 8443,6 | 2208,28 | 15521,45 | 17500 | 15500 | 17500 | 11000 | 136020,6 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.70 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Проектирование работ по реконструкции системы водоотведения 17-18 кварталов м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации 9 квартала в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК (Ø 400 мм) | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 |
| 4. | Проектирование объединённых очистных сооружений в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК и центральной части | МБ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1000 | 9701 | 0 | 0 | 0 | 10791 |
| 5. | Строительство объединённых очистных сооружений в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК и центральной части | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36299 | 50000 | 50000 | 43500 | 179799 |
| 6. | Проектирование, капитальный ремонт КНС №№ 803,806,801,802 в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5000 |
| 7. | Капитальный ремонт очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926,55 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 7926,55 |
| 8. | Проектирование на капитальный ремонт очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 9. | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК (район частных гаражей до КНС № 802). | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132,76 |
| 10. | Проведение перекладки канализационного коллектора от ул. Кусургашева до ул. Рембазовская до КНС №801, 2 км Ø 500 мм | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 807 до ОСК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 12. | Комплексное обследование очистных сооружений м-на жилой застройки ГРЭС | МБ | 445,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,56 |
| 13. | Приобретение оборудования для очистных сооружений, насосных станций | МБ | 468,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,76 |
| 14. | Проектирование реконструкции КНС № 807, с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 9200 |
| 15. | Проектирование по реконструкции КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов , электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС №805. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 9200 |
| 16. | Реконструкция резервуара для очистки сточных вод № 42319(4) | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018,49 | 1025,56 | 11500 | 2000 | 0 | 0 | 15544,05 |
| 17. | Проектирование и строительство объектов водоотведения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507,99 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 10507,99 |
| 18. | Текущий ремонт объектов водоотведения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  | 914,32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6077,8 | 9933,55 | 93500 | 63000 | 56000 | 49500 | 279015,67 |
| Местный бюджет |  | 914,32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6077,8 | 9933,55 | 93500 | 63000 | 56000 | 49500 | 279015,67 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.71 – Стоимость работ по развитию системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятия | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система электроснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт муниципальных трансформаторных подстанций | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных ВЛ и КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 2100 | 2200 | 7800 |
| 4. | Строительство линий уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 |
| 5. | Реконструкция КЛ-6 кВТ | 0 | 4422 | 0 | 0 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7811 |
| 6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт | 0 | 0 | 20773 | 3617 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209 |
| 7. | Строительство ВЛ-6/0,4 кВт | 0 | 2372 | 5267 | 4442 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 |
| 8. | Замена силовых трансформаторов | 0 | 823 | 1241 | 1388 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620 |
| 9. | Замена Вакуумных выключателей | 0 | 2005 | 2107 | 2107 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627 |
| 10. | Монтаж автоматического реклоузера | 0 | 1375 | 1445 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 |
| 11. | Замена оборудования в ТП и РП | 0 | 1895 | 1894 | 1894 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668 |
| 12. | Проектно изыскательские работы | 0 | 431 | 291 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 |
| 13. | Разработка схем электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу | 0 | 13323 | 33018 | 16507 | 16573 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3600 | 4200 | 93221 |
| Внебюджетные источники | 0 | 13323 | 33018 | 15393 | 16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78307 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3600 | 4200 | 14914 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.73 – Финансовое обеспечение Программы, млн. рублей

| № п/п | Сфера энергоснабжения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | Местный бюджет 19 010,02 Внебюджет 0 Областной бюджет 2322,00 |
|  |  | Всего 21 332,02 |
| 2. | Электроснабжение | Местный бюджет 14 914,0 Внебюджет 78 307,0 |
|  |  | Всего 93 221,00 |
| 3. | Водоснабжение | Местный бюджет 136 020,60 Внебюджет 0 |
|  |  | Всего 136 020,60 |
| 4. | Водоотведение | Местный бюджет 279 015,67 Внебюджет 0 |
|  |  | Всего 279 015,67 |
| 5. | Утилизация (захоронение) ТКО | Местный бюджет 0 Внебюджет 0 |
|  |  | Всего 0,0 |
| 6. | Прочие мероприятия | Местный бюджет 701,70 Внебюджет 0 |
|  |  | Всего 701,70 |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Местный бюджет 2 794,15 Внебюджет 0 |
|  |  | Всего 2 794,15 |
| ИТОГО | Местный бюджет 452 456,14 Внебюджет 78 307,00 Областной бюджет 2 322,00 |
|  | Всего 533 085,14 |

Таблица 2.46 – Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система теплоснабжения |
| 1. | Разработка схем теплоснабжения в том числе: | МБ | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 |
|  |  | ОБ | 2322,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322,0 |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 157,5 | 152,5 | 95 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1164,6 |
| 3. | Ремонт ветхих тепловых сетей в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786,92 | 0 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 9986,92 |
| 4. | Ремонт ветхих тепловых сетей в м-не жилой застройки ТУ ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 5. | Проектирование и строительство объектов теплоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3099,5 |
| 6. | Ликвидация котельной МУП «ТХМ» | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проектирование и строительство котельной № 1 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проектирование и монтаж конвейерных весов на котельной МУП «ТХМ» | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проектирование и реконструкция тепловой сети участка ТК9-ТК10 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  | 2581 | 0 | 0 | 59,6 | 257 | 1939,42 | 95 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 21332,02 |
| Местный бюджет |  | 259 | 0 | 0 | 59,6 | 257 | 1939,42 | 95 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 19010,02 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322 |

Таблица 2.55 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источник финанси рования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Разработка проектов эксплуатации скважин №№ 807, 813, 825, 826, 810, 814, 816, 817, 818, 819, РЭС - 1 и РЭС - 2 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2. | Ограждение скважин по ЗСО первого пояса скважин: №№ 809, 825, 826, 828, РЭС №2, 819, 812, 827 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 5500 |
| 3. | Монтаж компактных систем очистки и обеззараживания питьевой воды. Скважины №№ 826, 828, 807, 827 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513,7 |
| 4. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | МБ | 2390,66 | 4164,29 | 9953,2 | 20253,2 | 3260 | 779,1 | 6742,56 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 71543,01 |
| 5. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6. | Проектирование и строительство новых объектов водоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,4 | 1061,7 | 1567,6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15184,7 |
| 7. | Профилактические работы на скважинах №№ 814,816,819,820. | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Составление отсутствующих технических паспортов объектов | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 9. | Проектирование станции второго подъема хозпитьевой воды в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Проектирование на вынос ветхого водопровода (водовод от куста скважин в м-не жилой застройки ГРЭС до станции второго подъёма по ул. Кутузова | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322,8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5322,8 |
| 11. | Разработка проекта на реконструкцию ветхого водовода Ø 200 мм с увеличением диаметра с РЧВ до распределительной камеры у ВНС №805 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Реконструкция ветхого водовода Ø 200 мм с увеличением диаметра с РЧВ до распределительной камеры у ВНС №805 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Разработка проекта и вынос водовода Ø 300 мм из под застройки по ул. Пушкина 69 – Пушкина 69 «а» | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Разведка запасов подземных вод с утверждением в ТКЗ, №№ 810,825. | МБ | 1144,1 | 0 | 0 | 0 | 1114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258,6 |
| 15. | Проектирование водонапорной башни в пос. Подобас | МБ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 16. | Строительство водонапорной башни в пос. Подобас | МБ | 0 | 3846,89 | 2846,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693,78 |
| 17. | Проектирование и строительство водонапорной башни и подводящих сетей от ВНС № 807 пер. Нагорный | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3500 |
| 18. | Разработка проекта организации зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения питьевого назначения | МБ | 89,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1589,23 |
| 19. | Ввод в эксплуатацию РЭС №1 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | МБ | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 367,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,48 |
| 21. | Приобретение и установка расходомеров с автоматической системой контроля и управления на объектах водоснабжения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726,49 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 7426,49 |
| 22. | Строительство скважины в поселке ТОЗ | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Проектирование скважины и сетей водопровода по ул. Карчитская | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 24. | Строительство скважины и сетей водопровода по ул. Карчитская | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| 25. | Проектирование скважины и сетей водопровода в пос. Бородино | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 26. | Строительство скважины и сетей водопровода в пос. Бородино | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| 27. | Проектирование работ по ремонту водопровода Ø 300 мм от ул. Рембазовская до ул. Советская | МБ | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,01 |
| 28. | Капитальный ремонт водопровода Ø 300 мм от ул. Рембазовская до ул.Советская | МБ | 528,28 | 2075,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603,8 |
| 29. | Разработка проекта ЗСО скважины ВНС № 828 в п. Берензас | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Итого по разделу |  | 4601,28 | 10692,7 | 12800,09 | 20253,2 | 8443,6 | 2208,28 | 15521,45 | 17500 | 15500 | 17500 | 11000 | 136020,6 |
| Местный бюджет |  | 4601,28 | 10692,7 | 12800,09 | 20253,2 | 8443,6 | 2208,28 | 15521,45 | 17500 | 15500 | 17500 | 11000 | 136020,6 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.61 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Проектирование работ по реконструкции системы водоотведения 17-18 кварталов в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации 9 квартала в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК (Ø 400 мм) | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 |
| 4. | Проектирование объединённых очистных сооружений в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК и центральной части | МБ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1000 | 9701 | 0 | 0 | 0 | 10791 |
| 5. | Строительство объединённых очистных сооружений в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК и центральной части | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36299 | 50000 | 50000 | 43500 | 179799 |
| 6. | Проектирование, капитальный ремонт КНС №№ 803,806,801,802 в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5000 |
| 7. | Капитальный ремонт очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926,55 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 7926,55 |
| 8. | Проектирование на капитальный ремонт очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 9. | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК (район частных гаражей до КНС № 802) | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132,76 |
| 10. | Перекладка канализационного коллектора от ул. Кусургашева до ул. Рембазовская до КНС № 801, 2 км Ø 500 мм | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 807 до ОСК | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 12. | Комплексное обследование очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС | МБ | 445,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,56 |
| 13. | Приобретение оборудования для очистных сооружений, насосных станций | МБ | 468,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,76 |
| 14. | Проектирование по реконструкции КНС № 807, с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов , электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 9200 |
| 15. | Проектирование по реконструкции КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 805 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 9200 |
| 16. | Реконструкция резервуара для очистки сточных вод № 42319(4) | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018,49 | 1025,56 | 11500 | 2000 | 0 | 0 | 15544,05 |
| 17. | Проектирование и строительство объектов водоотведения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507,99 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 10507,99 |
| 18. | Текущий ремонт объектов водоотведения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  | 914,32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6077,8 | 9933,55 | 93500 | 63000 | 56000 | 49500 | 279015,67 |
| Местный бюджет |  | 914,32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6077,8 | 9933,55 | 93500 | 63000 | 56000 | 49500 | 279015,67 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.63. – Общий объем финансирования комплексной программы по развитию коммунальной инфраструктуры на период 2014 – 2024 г.г.

| Коммунальная система | Объем финансирования, тыс. руб. / % |
| --- | --- |
| Электроснабжение | 93 221,0 /17,6 |
| Теплоснабжение | 21 332,02/4,02 |
| Водоснабжение | 136 020,6/25,09 |
| Водоотведение | 279 015,67/52,6 |
| Обращение с ТКО | 0/0 |
| Прочие затраты | 701,7/0,2 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 794,15/0,69 |
| Итого | 533 085,14 |

Таблица 2.64 – Сводные мероприятия программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры на период 2014-2019 гг. и на перспективу развития до 2024 г. № п/п Мероприятия Источник финансирования В том числе по годам (тыс. руб.) Всего затрат 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Система вод снабжения и водоотведения 1. Разработка проектов эксплуатации скважин №№ 807, 813, 825, 826, 810, 814, 816, 817, 818, 819, РЭС - 1 и РЭС - 2 МБ 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 2. Ограждение скважин по ЗСО первого пояса скважин №№ 809, 825, 826, 828, РЭС №2, 819, 812, 827 МБ 0 0 0 0 0 0,00 0 10 0 1500 1500 500 5500 3. Монтаж компактных систем очистки и обеззараживания питьевой воды скважин №№ 826, 828, 807, 827 МБ 0 0 0 0 3513,7 0 0 0 0 0 0 3513,7 4. Текущий ремонт объектов водоснабжения МБ 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения МБ 2390,66 4164,29 9953,2 20253, 3260 779,1 6742,56 6000 6000 6000 6000 71543, 1 6. Текущий ремонт объектов водоснабжения МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Проектирование и строительство новых объектов водоснабжения МБ 0 0 0 0 555,4 10 1,7 1567,6 3000 3000 3000 3000 15184,7 8. Профилактические работы на скважинах №№ 814,816,819,82 . МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Составление отсутствующих технических паспортов объектов МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 10. Проектирование станции второго подъема хозпитьевой воды в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Проектирование на вынос ветхого водопровода (водовод от куста скважин в м-не жилой застройки ГРЭС до станции второго подъёма по ул. Кутузова МБ 0 0 0 0 0 0 2322,8 000 0 0 0 5322,8 12. Разработка проекта на реконструкцию ветхого водовода Ø 200 мм с увеличением диаметра с РЧВ до распределительной камеры у ВНС №805 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Реконструкция ветхого водовода Ø 200 мм с увеличением диаметра с РЧВ до распределительной камеры у ВНС №805 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Разработка проекта и вынос водовод Ø 300 мм из под застройки по ул. Пушкина 69 – Пушкина 69 «а» МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Разведка запасов подземных вод с утверждением в ТКЗ, №№ 810,825. МБ 1144,1 0 0 0 1114 5 0 0 0 0 0 0 2258,6 16. Проектирование водонапорной башни в пос. Подобас МБ 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 17. Строительство водонапорной башни в пос. Подобас МБ 0 3846,89 2846,89 0 0 0 0 0 0 6693,78 18. Проектирование и строительство водонапорной башни и по водящих сетей от ВНС № 807 пер. Нагорный МБ 0 0 0 0 0 0 0 1000 2500 0 0 3500 19. Разработка проекта организации зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения питьевого назначения МБ 89,23 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1589,23 20. Ввод в эксплуатацию РЭС №1 МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения МБ 0 606 0 0 0 367,48 0 0 0 0 0 973,48 22. Приобретение и установка расходомеров с автоматической системой контроля и управления на объектах водоснабжения МБ 0 0 0 0 0 0 4726,49 2700 0 0 0 7426,49 23. Строительство скважины в поселке ТОЗ МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Проектирование скважины и сетей водопровода по ул. Карчитская МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 25. Строительство скважины и сетей водопровода по ул. Карчитская МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 26. Проектирование скважины и сетей водопровода в поселке Бородино МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 27. Строительство скважины и сетей водопровода в поселке Бородино МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 30 28. Проектирование работ по ремонту водопровода Ø 300 мм по от ул. Рембазовская до ул.Советская МБ 99,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,01 29. Капитальный ремонт водопровода Ø 300 мм по от ул. Рембазовская до ул.Советская МБ 528,28 2075,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2603,8 30. Разработка проекта ЗСО скважины ВНС № 828, в п. Берензас МБ 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 162 31. Проектирование работ по реконструкции системы водоотведения 17-18 кварталов в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации 9 квартала в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК ( Ø 400 мм) МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Капитальный ремонт объектов водоотведения МБ 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 4000 16000 34. Проектирование объединённых очистных сооружений в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК и центральной части МБ 0 0 0 90 0 0 1000 9701 0 0 0 10791 35. Строительство объединённых очистных сооружений в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК и центральной части МБ 0 0 0 0 0 0 0 36299 0000 50000 43500 1797 9 36. Проектирование, капитальный ремонт КНС №№ 803,806,801,802 в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0 5000 37. Капитальный ремонт очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 3926,55 0 400 0 0 0 792 ,55 38. Проектирование на капитальный ремонт очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 39. Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК (район частных гаражей до КНС № 802) МБ 0 0 0 0 0 1132,76 0 0 0 0 0 1132,76 40. Перекладка канализационного коллектора от ул. Кусургашева до ул. Рембазовская до КНС № 801, 2 км Ø 500 мм МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 807 до ОСК МБ 0 0 0 0 0 0 0 10 00 0 0 0 10000 42. Комплексное обследование очистных сооружений в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 445,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445,56 43. Приобретение оборудования для очистных сооружений, насосных станций МБ 468,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 76 44. Проектирование и реконструкция КНС № 807, с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов , электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807, расположенных в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 2200 7000 0 0 0 9200 45. Проектирование и реконструкция КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов , электрооборудования и заменой металлоконструкций. КНС №805, расположенных в м-не жилой застройки ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 2200 7000 0 0 0 9200 46. Реконструкция резервуара для очистки сточных вод № 2319(4) МБ 0 0 0 0 0 1018,49 025,56 11500 2000 0 0 15544,05 47. Проектирование и строительство объектов водоотведения. МБ 0 0 0 0 0 507,99 1500 1500 2000 2000 1 507,99 48. Текущий ремонт объектов водоотведения МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по разделу 5515,6 10692,7 12800,09 20343,2 8443,6 8286,08 25455 111000 785 0 73500 60500 415036,27 Местный бюджет 5515,6 10692,7 12800,09 20343,2 8443,6 8286,08 25455 111000 78500 73500 60500 415036,27 Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Система теплоснабжения 1. Разработок схем теплоснабжения в том числе: МБ 2581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 2. Актуализация схем теплоснабжения МБ 0 0 0 59,6 157,5 152,5 95 400 100 100 100 1164,6 3. Ремонт ветхих тепловых сетей в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК МБ 0 0 0 0 0 1786,92 0 3700 15 0 1500 1500 9986,92 4. Ремонт ветхих тепловых сетей в м-не жилой застройки ТУ ГРЭС МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 4500 5. Проектирование и строительство объектов теплоснабжения МБ 0 0 0 0 99,5 0 0 0 1000 1000 1000 3099,5 6. Ликвидация котельной МУП «ТХМ» МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Проектирование и строительство котельной № 1 в м-не жилой застройки ТУ ЗЖБК МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Проектирование и монтаж конвеерных весов на котельной МУП «ТХМ» МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по разделу 2581 0 0 59,6 257 1939,42 95 4100 4100 4100 4100 21332,02 Местный бюджет 259 0 0 59,6 257 1939,42 95 4100 4100 4100 4100 19010,02 Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Областной бюджет 2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 Система электроснабжения 1. Капитальный ремонт муниципальных трансформаторных подстанций МБ 0 0 0 1114 0 0 0 0 0 0 0 1114 2. Капитальный ремонт муниципальных ВЛ и КЛ МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Реконструкция уличного освещения МБ 0 0 0 0 0 0 0 1500 2000 2100 2200 7800 4. Строительство линий уличного освещения МБ 0 0 0 0 0 0 0 1500 1000 1500 2000 6000 5. Реконструкция КЛ-6 кВТ В 0 4422 0 0 3389 0 0 0 0 0 0 7811 6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВт В 0 0 20773 3617 2819 0 0 0 0 0 0 27209 7. Строительство ВЛ-6/0,4 кВт В 0 2372 5267 4442 1859 0 0 0 0 0 0 13940 8. Замена силовых трансформаторов В 0 823 1241 1388 2168 0 0 0 0 0 0 5620 9. Замена вакуумных выключателей В 0 2005 2107 2107 2408 0 0 0 0 0 0 8627 10. Монтаж автоматического реклоузера В 0 1375 1445 1445 1445 0 0 0 0 0 0 5710 11. Замена оборудования в ТП и РП В 0 1895 1894 1894 1985 0 0 0 0 0 0 7668 12. Проектно- изыскательские работы В 0 431 291 500 500 0 0 0 0 0 0 1722 13. Разработка схем электроснабжения МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по разделу 0 13323 33018 16507 16573 0 0 3000 3000 3600 4200 93221 Внебюджетные источники 0 13323 33018 15393 16573 0 0 0 0 0 0 78307 Местный бюджет 0 0 0 1114 0 0 0 3000 3000 3600 4200 14914 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Утилизация и захоронение ТКО 1. Проектно-изыскательские работы, экспертизы для строительства полигона ТКО МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Строительство подъездной автодороги (полигон) МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Строительство административно хозяйственной зоны (полигон) МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Строительство участка складирования ТБО (полигон) МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по разделу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочие мероприятия 1. Проектно -изыскательские работы, экспертиза для строительства нового городского кладбища МБ 208,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,8 2. Строительство подъездной дороги к кладбищу МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Прочие проектные работы МБ 0 0 492,9 0 0 0 0 0 0 0 0 492,9 Итого по разделу 208,8 0 492,9 0 0 0 0 0 0 0 0 701,7 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Местный бюджет 208,8 0 492,9 0 0 0 0 0 0 0 701,7 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда МБ 1450 1344,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794,15 Итого по разделу 1450 1344,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794,15 Местный бюджет 1450 1344,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794,15 Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по Программе в том числе: 9755,4 25359,85 46310,99 36909,8 25273,6 10225,5 25550 118100 85600 81200 68800 533085,14 Областной бюджет 2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 Местный бюджет 7433,40 12036,85 13292,99 21516,80 8700,60 10225,50 25550,00 118100,00 85600,00 81200,00 68800,00 452456,14 Внебюджетные источники 0 13323 33018 15393 16573 0 0 0 0 0 0 78307

».

Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов

Мысковского городского округа

от 18.11.2020г. № 67-н

### «2.11.1. Финансовые потребности для электроснабжения

Поставщиком электрической энергии в Мысковском городском округе является естественный монополист филиал ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС.

Потребителем электрической энергии является ООО «Мысковская горэлектросеть», которая владеет большинством объектов электроснабжения. Вместе  с тем, часть имущества (сети, подстанции, трансформаторы) находятся в муниципальной собственности Мысковского городского округа. Предполагается часть средств использовать на содержание, ремонт и модернизацию, а часть на строительство новых линий освещения.

В соответствии с этим, средства распределены следующим образом:

- содержание и ремонт – 28 739 тыс. рублей;

- строительство новых объектов и реконструкция  – 64 482 тыс. рублей.

Общая сумма – 93 221  тыс. рублей.

С учетом численности населения (около 43 113 человек), на 1 человека приходится всего около 2.162 рублей.

### 2.11.2. Финансовые потребности для теплоснабжения

Теплоснабжение является затратной сферой городского коммунального хозяйства. Раздел 2.7. «Перспективная схема теплоснабжения» представлен гораздо более значительными цифрами.

Средства распределены следующим образом:

- на ремонт тепловых сетей –14 486,92 тыс. рублей;

- на строительство объектов теплоснабжения – 3 099,5 тыс. рублей;

- разработка и актуализация схем теплоснабжения – 3 745,6 тыс. рублей.

Общая сумма на теплоснабжение – 21 332,02 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что картина является не типичной, т.к. около 60 % всей тепловой мощности поставляется от ТУ ГРЭС, которая сама содержит свои источники тепла, что сказывается на тарифе на тепловую энергию.

### 2.11.3. Финансовые потребности на водоснабжение и водоотведение

В соответствии с той же схемой анализа, средства распределены:

- строительство и модернизация водозаборных устройств, ремонт и строительство новых сетей - 136 020,6 тыс. рублей;

- строительство очистных сооружений,  ремонт и строительство канализационных сетей - 279 015,67 тыс. рублей.».